„ЕКО МЕДЕТ” ЕООД – ПАНАГЮРИЩЕ

ул. „Георги Бенковски” № 7				Управител     0357/6 4030

4500 гр. Панагюрище						Факс   0357/ 6 4030

България							E-mail: ekomedet@abv.bg

ОДОБРЯВАМ: _________________

Д-р Ясен Христов,

Управител на „ЕКО МЕДЕТ” ЕООД

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. образци на документи

За провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана, обявена по реда на Глава осма „а” от ЗОП

І. ОбщИ ПОЛОЖЕНИЯ

- Възложител

Възложител на настоящата поръчка е Управителят на „ЕКО МЕДЕТ” ЕООД,  ЕИК 112067709, със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, ул."Георги Бенковски"№7. Управителят на „ЕКО МЕДЕТ” ЕООД е Възложител по чл. 7, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), съгласно Заповед № РД-16-1037 от 27.09.2011 г. на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма, издадена въз основа на чл. 1, ал. 7 и 8 от ПМС №140 от 1992 г. за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности, и като такъв има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника по неговото прилагане.

2. Правно основание за провеждане на процедурата

Възложителят обявява обществена поръчка чрез Публична покана, при условията и по реда на Глава осма „а“ от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, предвид прогнозната стойност на възлаганата услуга: 65 000 лв. /шестдесет и пет хиляди лева/ без ДДС.

3. Обект и предмет на поръчката. Съществуващо положение и обхват на проекта.

- Обект на поръчката е услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 във връзка с чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.

- Предмет на поръчката е: Изготвяне на инвестиционен проект за „Техническа ликвидация на обогатителна фабрика „Медет”.

4. Срок за изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на обществената поръчка – до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение, посочен в офертата на определения изпълнител.

5. Прогнозна стойност на поръчката

Прогнозната стойност на поръчката е 65 000 лв. /шестдесет и пет хиляди  лева/ без ДДС.

Изпълнението се финансира с целеви средства от Централния бюджет на Р. България, одобрени по реда на Постановление на МС № 140 от 1992 г. за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности.

Ценовите предложения на участниците не трябва да надхвърлят посочената прогнозна стойност, която е определена като максимална. Възложителят няма да разглежда и оценява оферти, които надхвърлят посочената стойност на обществената поръчка. Предлаганата цена включва всички разходи, печалба и резерви на изпълнителя и Възложителят няма да дължи и да заплати никаква сума в допълнение или надвишаваща цената по договора.

6. Приемане  на проекта. Начин на плащане

6.1.  Приемане на проекта

Приемането и предаване на инвестиционния проект - фаза „Работен проект” (РП) ще стане с приемо - предавателен протокол в договорения с проектанта срок.

Проектът се приема от Технически съвет в „ЕКО МЕДЕТ”ЕООД, гр. Панагюрище.

Съгласуваният работен проект се внася от Възложителя за приемане от Междуведомствен експертен съвет към Министерство на икономиката.

Работният проект се предава от изпълнителя на възложителя в 5 /пет/ екземпляра  и на електронен носител.

6.2. Плащането на цената за изпълнение на предмета на поръчката ще се извършва по банков път от възложителя на изпълнителя след приемане  на инвестиционния проект от МЕС към МИ,  в срок до 3 работни дни от  получаване на превод от Министерството на икономиката по банковата сметка на възложителя  и издадена от изпълнителя данъчна фактура.

7. Валидност на офертата за участие

Срокът на валидност на Офертата за участие в процедурата не може да бъде по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

8. Критерий за възлагане на обществената поръчка

Критерият е „Най-ниска предлагана цена”.

9. Общи условия за участие в процедурата

9.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в ЗОП, ППЗОП и обявените изисквания от Възложителя в публичната покана и тази документация за участие.

Документацията за участие в процедурата може да бъде получена и на хартиен носител /не е задължително/ всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа  в офиса на „Еко Медет” ЕООД, находящо се в гр.Панагюрище, п.к. 4500, ул. „Георги Бенковски” № 7 от всяко лице, поискало това, включително като му се изпрати за негова сметка, до изтичане на срока за получаване на документацията за участие. В този случай цената на документацията е 20 (двадесет) лв. с включен ДДС, платими по банков път, до изтичане на срока за получаване на документацията, посочен в обявлението, по банкова сметка: IBAN: BG 40 CECB 9790 10 B610 5001, BIC: CECBBGSF, "ЦКБ" АД, клон Пазарджик.

9.2. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който са налице обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, 2а, 4 и 5 и ал. 5 от ЗОП или не представи декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.

10. Приложимост на закона

За неуредените в тази документация въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и действащото българско законодателство.

ІІ. минимални изисквания към участниците

1. Минимални изисквания, на които трябва да отговарят участниците и документи, които трябва да представят

1.1. Участниците в поръчката (при участник обединение – общо за обединението) трябва да имат опит от изпълнението на поне един догвор за услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнен през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

Под „ услуги, сходни с предмета на поръчката” следва да се разбират услуги, включващи изготвени работни проекти за техническа ликвидация на сгради, съоръжения и др. към  рудници, хвостохранилища или други подобни обекти от рудодобивната промишленост, действащи или изведени от експлоатация, за период не по-кратък от 3 години.

За съответствието с посоченото изискване участниците представят списък с посочване на минимум един договор за услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката. В списъка задължително се посочват стойностите, датите и получателите на услугите. За най-малко един от посочените в списъка договори  участникът трябва да представи доказателство по чл. 51, ал. 4 от ЗОП за извършената услуга под формата на удостоверение (препоръка/референция), издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата/договора. Удостоверението (препоръката/референцията) трябва да е издадено след датата на приключване на изпълнението по съответния договор.

Списъкът се изготвя съобразно Приложение № 7, предвиден в настоящата документация за участие.

1.2. Всеки участник трябва да осигури специалисти, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, като докаже, че разполага с квалифициран и опитен ръководител на екипа, който да отговаря пряко за разработването на проекта и изготви част: „Технологична”.  Изисквания за образование, квалификация и опит:

а) завършено висше образование - степен „магистър” или еквивалентно, с професионална квалификация  минен  инженер – специалност „Обогатяване на полезните изкопаеми “, „Обогатяване и рециклиране на суровини” или еквивалентно;

б) удостоверение за  пълна проектантска правоспособност по специалността;

в) опит в изпълнението на поне един договор, еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка, като ръководител на екипа или ключов специалист/експерт.

Необходими специалисти за разработване на проекта по съответните части, които да отговарят на следните изисквания за образование, квалификация и опит:

- Част „Архитектурно – строителна”

- -  Архитект :

- а) завършено висше образование - степен „магистър” или еквивалентно, с професионална квалификация - Архитект

- б)  удостоверение за  пълна проектантска правоспособност  по специалността;

- - Строителен инженер:

а) завършено висше образование - степен „магистър” или еквивалентно, с професионална квалификация „Промишлено и гражданско строителство” (ПГС), „Строителство на сгради и съоръжения” (ССС)  или еквивалентно;

б) удостоверение за пълна проектантска правоспособност  по специалността;

в) опит в изпълнението на поне един договор, еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка.

- Част „ Електротехническа”

а) завършено висше образование - степен „магистър” или еквивалентно, с професионална квалификация „Електроинженер”  или еквивалентно;

б)  удостоверение за пълна проектантска правоспособност  по специалността;

в) опит в изпълнението на поне един договор, еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка.

- Част „Водоснабдяване и канализация” (ВиК)

- Строителен инженер:

а) завършено висше образование - степен „магистър” или еквивалентно, с професионална квалификация „Водоснабдяване и канализация” (ВиК) или еквивалентно;

б) удостоверение за пълна проектантска правоспособност  по специалността;

в) опит в изпълнението на поне един договор, еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка.

- Част: „Отопление, вентилация и климатизация” (ОВК)

а) завършено висше образование - степен „магистър” или еквивалентно, с професионална квалификация  инженер „Отопление, вентилация и климатизация„ (ОВК)  или еквивалентно;

б)  удостоверение за пълна проектантска правоспособност  по специалността;

в) опит в изпълнението на поне един договор, еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка.

- Части:  „План за безопасност и здраве” (ПБЗ)    „Пожарна безопасност” (ПБ)

а) завършено висше образование,

б) удостоверение или еквивалентно за проектантска правоспособност по специалността.

- Част: Проект за управление на строителни отпадъци (ПУСО)

а) завършено висше образование;

б) сертификат или еквивалентно за проектантска правоспособност по специалността.

Участниците в поръчката трябва да докажат изпълнението на това изискване, като представят Справка-декларация за лицето, определено за ръководител на екипа, и за всички горепосочени специалисти данни за изпълнение на изискванията за образование, квалификация и опит - по образец (Приложение № 8), в оригинал.

В справката участниците могат по своя преценка да добавят и други лица, които предвиждат да участват в изпълнението.

2. Участникът може да докаже съответствието си с посочените в т. 1 минимални изисквания за подбор с възможностите на едно или повече трети лица (трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях). В тези случаи, освен посочените документи за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

III. ИЗИСКВАНИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ

1. Изисквания към офертата

1.1. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация, при спазване на разпоредбите на ЗОП.  Участник в процедурата може да подаде само една оферта.

1.2. Офертата и приложенията към нея, за които това е посочено, се изготвят по приложените в документацията образци. Офертата се подава на български език и се подписва от управляващия и представляващ участника или от изрично упълномощен негов представител и се подпечатва с печата на участника, ако има такъв. Невъзможността участникът да предостави цялата изискана информация или представянето на оферта, неотговаряща на условията, посочени от Възложителя в документацията за участие, води до отстраняване му.

1.3. Не се допуска представянето на варианти в офертата.

1.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение, което има качеството на участник в процедурата или като подизпълнител само на един участник в процедурата.

1.5. Офертата се подписва надлежно, оформя и представя в запечатан непрозрачен плик с посочения по-долу надпис до крайния срок за подаване на оферти. Подадена след крайния срок /дата и час/ оферта не се приема от възложителя.

- Съдържание на плика с оферта

Пликът с офертата на участника съдържа:

2.1. Документи за подбор, а именно:

- Оферта за участие – по образец (Приложение № 1) и Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника или негов представител - поставя се в началото на офертата - по образец (Приложение № 2).

- Представяне на участника с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен - по образец (Приложение № 3), заедно с декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Декларацията се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на участник - обединение, както и от подизпълнителите на участника /в случай, че има такива/. Когато участник в обществената поръчка е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, представя документ, съдържащ съответната идентифицираща информация, в официален превод на български език. Когато участникът не е посочил ЕИК представя удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 2 месеца от датата на подаване на офертата или друг еквивалентен учредителен или регистрационен документ; физическите лица представят копие на документа за самоличност.

- Копие на договора за обединение - за участник обединение/консорциум на юридически и/или физически лица, а когато в договора за обединение не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

- Нотариално заверено пълномощно, когато офертата или някои от документите в нея не са подписани от лицето/лицата, представляващи участника съгласно актуалната му регистрация. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка.

- Декларация за липса на свързаност с друг участник съгласно чл. 55, ал. 7 от ЗОП (Приложение № 4).

- Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Приложение № 5);

- При участие на подизпълнител/и - Декларация за съгласие за участието на подизпълнителя/ите в обществената поръчка – по образец в Приложение № 6, попълнени данни по образеца в Приложение № 3 и доказателства за техническите възможности и/или квалификация – съобразно вида и дела на участието.

- Декларация-списък на договорите за услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, заедно с доказателства за извършените услуги. В списъка се посочва описание на изпълнените услуги, стойност в лева без ДДС, период на изпълнение (начална и крайна дата на изпълнение) и получател (наименование и адрес). Списъкът се представя по образец, съгласно Приложение  № 7.

- Декларация-списък на експертите - по образец, съгласно Приложение  № 8 и Декларация-съгласие за участието в изпълнението, подписана от ръководителя на екипа по образец съгласно Приложение № 9.

- В случаите по чл. 51а от ЗОП – документ/и, доказващ/и, че участникът ще има на разположение за срока на договора ресурсите на други трети физически или юридически лица.

2.2. Предложение за изпълнение на поръчката, а именно:

Техническо предложение – в оригинал. Следва да бъде изготвено по образеца от настоящата документация (Приложение № 10) .

2.3. Предлагана цена, а именно:

- Ценово предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал (Приложение № 11).

3. Представяне на оферта за участие в процедурата

3.1. Офертата се представя на адрес: „Еко Медет” ЕООД, гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски” № 7, етаж 2, преди часа и датата, посочени в Публичната покана като срок за представяне на офертите.

3.2. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично, от упълномощен от него представител или по пощата, с препоръчано писмо, с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика се поставя надпис:

До

„ЕКО МЕДЕТ”ЕООД с адрес: гр. Панагюрище 4500, Община Панагюрище, област Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №7, етаж 2.

Оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Изготвяне на инвестиционен проект за: „Техническа ликвидация на обогатителна фабрика „Медет”

Име/наименование на участника; адрес за кореспонденция; лице за контакт, телефон,  факс и електронен адрес

3.3. Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедура е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, документите се представят и в превод на български език.

3.4. Декларациите към офертата не могат да се подписват от упълномощено лице. Декларациите и документите за участие се представят в оригинал. Когато за някой от документите е определено, че може да се представят чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващия участника е записал:

- „Вярно с оригинала”;

- подпис и свеж печат (когато е приложимо).

3.5. Всяка страница от офертата и приложенията към нея трябва да бъдат последователно номерирани, с поставен подпис на лицето, което представлява участника и печат (когато е приложимо).

- Отваряне на офертите

4.1. Извършва се при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на дата, час и място, посочени в публичната покана.

4.2. Възложителят отстранява участник от процедурата при несъответствие на участника или офертата му с изискванията на закона или на тази документация.

5. Сключване на договор за изпълнение

При сключване на договора  за обществена поръчка съобразно проекта на договор в Приложение № 12 от документацията, класираният на първо място участник представя:

а) документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и

б)  декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

в) пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя/ упълномощителите, ако договорът ще се подписва от упълномощено лице.

IV. технически спецификации

1. Основание и обосновка  за изготвяне на проект за Техническа ликвидация на ОФ ,,Медет”.

Обект: „Обогатителна фабрика „Медет” е включен в ПМС № 218/19.08.2015 г. за изменение и допълнение на ПМС № 140/1992 г. в списък – Приложение № 1 за Техническа ликвидация.

С протокол № 108 от 23.11.2015 г. на Междуведомствен експертен съвет (МЕС) към Министерство на икономиката (МИ) е прието Задание за проектиране.

2. Предмет на поръчката е: Изготвяне на инвестиционен проект за „Техническа ликвидация на обогатителна фабрика „Медет”.

- Съществуващо положение

Обогатителна фабрика „Медет” е пусната в експлотация 1964г. и е прекратила производствената си дейност 1994г. През 1994г. е извършена консервация на фабриката.

От извършената консервация до момента (2015г) са изминали 21 години, като през това време са започнали процеси свързани с физическа амортизация на сградите и машините, предизвикана от атмосферните въздействия:

- монолитните масивни сгради и стоманобетонови конструкции са с овлажнени и паднали мазилки, течове вследствие нарушени покривни покрития и покривно отводняване, изпочупено остъкляване на прозорци, бетон в лошо състояние, с оголена на места носеща армировка  в напреднал стадий на корозия;

- стоманените строителни конструкции, като носещи колони, греди, ферми и др., както и стоманените  конструкции, обслужващи вътрешни и външни пътеходни площадки и стълби, са с намалени сечения вследствие корозия в напреднал стадий и опасни за експлоатация;

- технологични машини с корозия в напреднал стадий на развитие;

- подемните съоръжения във всички корпуси на фабриката са без ел. захранване, а механичната им част и подкрановите пътища  са в лошо състояние и негодни за експлоатация;

- технологичните съоръжения са с корозия в напреднал стадий на развитие и негодни за експлоатация.

Налични съоръжения в района на ОФ „Медет”, собственост на „АСАРЕЛ- МЕДЕТ”АД:

- тръбопровод ф 1000 мм стоманен с дължина 210м преминаващ през корпус ,,Мелнично отделение” по настилката, за което е необходимо е да се измести трасето;

- кабелни линии откъм улицата – 2 броя въздушни, привързани към съоръжения за ликвидация, подлежащи на изместване;

- кабелни линии въздушно  6 kV западно от сградата – 6 броя, от които действаща само 1 брой- при техническата ликвидация се запазват;

- подземен кабел 6 kV западно от сградата - при техническата ликвидация  се запазва;

- шахта от източна страна на ,,Мелнично отделение”, в която постъпва водата от ,,Жеков вир”, като от нея се разклонява за водоем „Ламашко дере” и ОФ,,Асарел”, които при техническата ликвидация  се запазват;

- питеен и промишлен водопровод минаващи на 3-4 метра от отделение ,,Сгъстяване и филтрация”- при техническата ликвидация  се запазват.

- Обхват на проекта

Инвестиционният проект във фаза „работен проект” за Техническа ликвидация на ОФ ,,Медет” ще обхване следните подобекти:

-  Ново Едро трошене с естакада до открит склад за натрошена руда

-  Старо Едро трошене с естакади до открит склад за натрошена руда

-  Открит склад за натрошена руда

-  Средно и ситно трошене

-  Естакада от Ситно трошене с претоварен възел до Междинни бункери за руда

-  Главен корпус-флотационна фабрика,,Медет”

-  Нови  междинни бункери пред Мелнично отделение

-  Стари  междинни бункери пред Мелнично отделение

-  Реагентно отделение със склад

-  Мелнично отделение

-  Подстанции

-  Флотационно отделение

-  Филтърно отделение

-  Бункери за концентрати

-  Сгъстители Ф18м с помпени станции и др.малки сгради прилежащи към

основните корпуси.

- Склад за флотационни масла.

Рабоният проект ще бъде разработен в следните части:

- Част: Технологична

- Част: Архитектурно-строителна

- Част: Електротехническа

- Част: Водоснабдяване и канализация (В и К)

- Част: Отопление, вентилация и климатизация (ОВК)

- Част: Проект за безопасност и здраве (ПБЗ)

- Част: Пожарна безопасност (ПБ)

- Част: Проект за управление на строителни отпадъци (ПУСО)

- Част: Сметна документация

Всяка една от гореизброените части ще включва следния обем работи:

Част: ТЕХНОЛОГИЧНА

- Демонтаж на технологичното оборудване - машини, съоръжения и технологични металоконструкции;

- Изготвяне на подробна количествена сметка на демонтажните работи за определянето на предполагаеми приходи  за компенсиране на разходите по проекта;

- Изготвяне на обяснителна записка;

- В ОФ ,,Медет” има монтирано голямо габаритно оборудване - трошачки и мелници. За демонтажа на същите е необходимо да се използват  подемни съоръжения;

- Подемните съоръжения във всички корпуси на фабриката са без ел. захранване,  а механичната им част и подкрановите пътища са в лошо състояние и негодни за експлоатация. За да се използват при демонтажните работи е необходимо лицензирана фирма да извърши оглед и представи становище за въвеждането им в експлотация.

Част: АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛНА

- Пълно заснемане на място на сградите и строителни конструкции;

- Изготвяне на подробна количествена сметка свързана с ликвидацията на сградите и строителните съоръжения;

- Определяне обемите на подвалите, които ще се запълнят с част от строителните отпадъци;

- С останалите строителни отпадъци след допълнително натрошаване да се използват за оформяне на площадката за Техническа рекултивация;

- Изготвяне на обяснителна записка.

Част: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА

- Определяне на място количеството на електротехническите съоръжения в отделните подстанции, цехови ел. табла, кабелни скари, вътрешни осветителни и заземителни инсталации, кабелни мрежи/външни, вътрешни, високо и ниско напрежение/, районно осветление;

- Изготвяне на подробна количествена сметка на демонтажните работи за определянето на предполагаеми приходи от  ел. оборудване за компенсиране на разходите по проекта.

- Изготвяне на обяснителна записка.

Част: В и К

- Определяне на място количеството на водопроводните мрежи в отделните корпуси;

- Изготвяне на подробна количествена сметка на демонтажните работи за определянето на предполагаеми приходи от продажба на водопроводните инсталации като скрап;

- Съгласуване изместването на съществуващия  водопровод ф1000 мм , преминаващ през обекта за Техническа ликвидация със собственика му;

- Изготвяне на обяснителна записка.

Част: ОВК

- Определяне на място количеството на вентилационните системи и отоплителните инсталации;

- Изготвяне на подробна количествена сметка на демонтажните работи за определянето на предполагаеми приходи от продажба на ОВК съоръженията като скрап;

- Изготвяне на обяснителна записка.

Част: План за безопасност и здраве (ПБЗ)

Планът за безопасност и здраве да има  съдържание, съгласно изискванията на  чл.10 от Наредба № 2/2004 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)  при извършване на строително-монтажни работи.

Ще се изготви и комплексен календарен график за ликвидация, включващ  последователността и времетраенето на извършване на предвидените в проекта  видове работи и разпределение на персонала.

Част:  Пожарна безопасност (ПБ)

Планът за ПБ да бъде изготвен в съответствие с изискванията на Наредба № Із – 1971/2009 г. за строителните технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, в сила от 05.06.2010 г.

Част: „Проект за управление на строителните отпадъци (ПУСО)

- Проектът да отговаря на ,,Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали  - ПМС № 277 от 05.11.2012г.

Част: Графична

Да съдържа: теренно – ситуационен план, генплан (ситуация) на промишланата площадка, схеми  и др.

Част: СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

В  сметната документация  ще се определят разходите за финансиране на обект “Техническа ликвидация на обогатителна фабрика Медет“,  като разлика между разходи за извършване на техническа ликвидация  и предполагаеми приходи от  демонтирани машини, съоръжения, стоманени конструкции и ел. кабели за компенсиране на разходите по проекта.

Съдържание:

Количествено – стойностна сметка на предвидените в отделните части  работи за демонтажни работи и разрушаване на строителните конструкции на сградите.

Количествено – стойностната сметка да се изготви с помощта на програма  “Building Manager – Управление на строителството на “БИЗНЕССОФТ” ЕООД, като се определят анализните цени за всеки вид работа. Разходните норми за материали, труд и механизация са от справочници на СЕК, УСН и ТНС, а цените им - от “Справочник за цените в строителството  на СТРОЙЕКСПЕРТ -  СЕК”.

Генерална сметка за разходите за извършване на техническа ликвидация на обекта, структурирани в следните раздели:

- раздел I. Разходи за извършване на инвестиционно проектиране

- раздел  IV. Разходи за непосредствено извършване на строителството – от  количествено-стойностните сметки по части на проекта.

- раздел VI. Специфични разходи по организация и управление на строителството, в т.ч:

- строителен надзор;

- авторски надзор

- доклад за оценка на съответствието на работния проект

- раздел VII. Разходи за приемане на строителството, в т. ч.:

- разходи за провеждане на ТС;

- разходи по ЗОП;

- разходи за приемателна комисия..

- раздел VIII. Други работи, в т. ч. :

- охрана на строителната площадка по време на ликвидацията.

- непредвидени работи – 4 % от раздел IV.

- печалба  - 4% от раздел IV

Сборна сметка за предполагаеми приходи от демонтирани машини, съоръжения, стоманени конструкции и ел. кабели като метален скрап.

Необходими мероприятия :

- да се нанесат наличните комуникации, подземни и надземни, на карта – ситуация, с която да се определи и контура на площадката, подлежаща на ликвидация и с последваща рекултивация на нарушените площи;

- да се предприемат незабавно действия по опазване на сградите и съоръженията в тях до завършване на процедурата по ликвидация;

- определяне пункт за контрол (кантар за автомобили до 40т ) за отчитане на входящи и изходящи материали от площадката.

СЪГЛАСУВАНЕ, СРОКОВЕ,  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ПРОЕКТА:

Инвестиционният проект във фаза „работен проект”  за Техническа ликвидация на ОФ ,,Медет” да бъде изготвен в съответствие  с ,,Инструкцията за ликвидиране и консервиране на обекти от минно-добивната промишленост”  в сила от 2004г. с изменения и допълнения, и Наредба № 4 за съдържание на инвестиционните проекти.

Приемането и предаване на РП ще стане с приемо - предавателен протокол в договорения с проектанта срок.

Проектът се приема от Технически съвет в „ЕКО МЕДЕТ”ЕООД, гр. Панагюрище.

Съгласуваният работен проект (РП) се внася в Междуведомствен експертен съвет при Министерство на икономиката за приемане.

Работният проект да се изготви в 5 /пет/ екземпляра  и на електронен носител.

5. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към изготвянето на проекто-сметната документация /ПСД/:

1. Проектът да се остойности детайлно.

2. При остойностяването да се ползват актуални цени по Справочника за цените в строителството (СЕК), Тарифа за транспорта и всички други изисквания от практиката на МЕС.

3. Да се разработят анализи за всички видове работи, за които няма цени по Справочника за цените в строителството (СЕК).

4.  В отделни сметко - финансови разчети (СФР) да се включат: разходи за проектиране, авторски надзор, геодезически заснемания, разходи по ЗУТ (изготвяне на доклад за оценка за съответствие, такси съгласуване с контролни органи, разрешение за строеж и др.),  технически съвети, разходи по ЗОП, приемателни комисии и други такси при необходимост, съгласно нормативните документи на РБългария.

5. Да се приложи количествена сметка (съответстваща на КСС, подробно, ясно и точно описани видовете работи и количества), необходима за изготвяне на офертите от участниците в процедура по ЗОП.

6. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА

Финансирането на задачата ще се извърши с бюджетни средства, постъпващи от Министерство на икономиката, определени по 140 ПМС/1992 г. с измененията  и дъпълненията.

"ЕКО МЕДЕТ" ЕООД ще прави разплащания при договориране на задачата, само след приемане на  РП от МЕС към МИ.

7. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7.1. Всеки участник изготвя Техническо предложение по представения като приложение към документацията образец, което съдържа задължително най-малко  изискуемата по образеца информация, както и представя виждането на участника за изпълнението съгласно настоящата документация, вкл. техническа спецификация, изискванията към офертата и условията за възлагане и изпълнение на поръчката.

Техническото предложение трябва да е подписано  от лицето, представляващо участника.

Участник, чието техническо предложение не съдържа предложение по образеца и съобразно изискванията в настоящата техническа спецификация се отстранява от участие.

7.2.  Техническото предложение на всеки участник трябва да съдържа доказателства за техническите си възможности и необходимия персонал за изпълнение на поръчката, подробно описани.

В техническото си предложение всеки участник следва да се съобрази с посочения  срок за изпълнение,  в който следва да се осъществи пълният обем дейности по т. 5.

7.3. При изготвяне на офертите и техническите си предложения заинтересованите лица трябва да се съобразят с условията на Възложителя.

7.4. Оглед

Заинтересованите лица имат право да направят предварителен оглед на обекта и да се запознаят на място в управлението на дружеството със специфичните условия за изпълнение на поръчката. Оглед на обекта може да се извършва след предварителна заявка от заинтересовано лице до Възложителя, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, до изтичане на срока за подаване на оферти.

V. ПРИЛОЖЕНИЯ: ОБРАЗЦИ на документи

Приложение № 1 - Оферта за участие;

Приложение № 2 - Списък на документите, съдържащи се в офертата;

Приложение № 3 - Представяне на участника; декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП;

Приложение № 4 - Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП;

Приложение № 5 - Декларация за приемане на условията в проекта на договора;

Приложение № 6 - Декларация за съгласие за участие на подизпълнител;

Приложение № 7 - Списък на изпълнени договори за услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката;

Приложение № 8  – Декларация-списък за експертите;

Приложение № 9 – Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт;

Приложение № 10 - Техническо предложение;

Приложение № 11 -  Ценово предложение;

Приложение № 12 -  Проект на договор.